В ЗДАНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- Пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

- В квартирах, жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц устраивать производственные и складские помещения для применения и хранения взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, изменять их функциональное назначение, в том числе при сдаче в аренду, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности.

- Хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях)

- Загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и лоджиях квартир;

- Остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

- Устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- Хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;

- Использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- Размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения;

- Снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- Загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и лоджиях квартир;

- Проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- Остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

- Устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- Устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла;

- Устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров;

- Загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ!

●Не допускайте паники. Немедленно сообщите в

пожарную охрану по телефону «01»

(с сотового телефона «112»)

●Выведите на улицу детей и престарелых.

●Отключите автоматические выключатели

(на щитке на лестничной площадке).

●Попробуйте тушить огонь водой, первичными

средствами пожаротушения (из водопровода,

внутренних пожарных кранов), плотной тканью и т. п.

●Закройте окна и форточки. При сильном задымлении

немедленно покиньте помещение, прикрыв за собой дверь.

●При выходе из квартиры защитите глаза и органы дыхания

от дыма респиратором, ватно-марлевой повязкой,

смоченным водой куском ткани или полотенцем.

●Двигайтесь ползком или пригнувшись (внизу меньше дыма).
●Накройте голову и тело мокрой тканью.
●При невозможности выбежать по лестничным маршам используйте

незадымляемую лестницу; если её нет, выйдите на балкон, закрыв

плотно за собой дверь, и кричите: «Пожар!»

●Заблаговременно застрахуйте себя, и своё  имущество на случай пожара.
●Храните документы и ценности в месте, известном всем членам семьи, на случай внезапной эвакуации при пожаре.

При обнаружении пожара или его признаков (дым, запах гари и т. д.) необходимо сообщить по телефону 01 или с мобильного телефона 112